РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА

КОМИСИЈА

CPV: 45260000

БРОЈ: IV-404-3/2024-294

ДАНА: 05.12.2024. године

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

 Број набавке 45/2024

Предмет набавке су радови на текућој поправци и одржавању- поправка крова на помоћном објекту у Улици Академика Милана Курепе 8, парцела 3148 КО Бачка Паланка, у складу са Спецификацијом радова и Позивом за подношење понуда.

Рок извођења радова: најкасније 15 календарских дана од дана увођења одабраног понуђача у посао.

Оквирно време покретања набавке: IV квартал.

Плаћање за изведене радове је најкасније 45 дана од дана пријаве рачуна на ЦРФ у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама, по завршетку радова и испостављеној фактури.

Место извршења радова: помоћни објекат у Улици Академика Милана Курепе 8, парцела 3148 КО Бачка Паланка.

 Наручилац је одредио услов у погледу испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта:

-Да привредни субјект има радно ангажована минимум два лица која поседују уверење о оспособљености за рад на висини.

Гарантни рок: не може бити краћи од 24 месеца од дана примопредаје радова.

Процењена вредност: 1.400.000,00 без ПДВ-а.

Цену у понуди исказати у динарима, без обрачунатог ПДВ-а.

Понуђач доставља само једну понуду и исту не може мењати.

Понуда са варијантама није дозвољена.

Уговор ће се доделити економски најповољнијој понуди, која ће се одредити на основу критеријума „ ценa“.

Понуђач је дужан да достави:

**-Попуњен и потписан Образац број 1**. – Образац понуде

**-Попуњен и потписан Образац број 2**. – Модел уговора

**-Попуњен и потписан Образац број 3**. – Спецификација радова и Образац структуре цене са упутством како да се попуни

**-Копије уверења о оспособљености за рад на висини за минимум два лица, и уговори о раду/радном ангажовању за иста лица.**

Понуде се достављају поштом на адресу: Општина Бачка Паланка, Краља Петра Првог број 16, 21400 Бачка Паланка, канцеларија број 17А (потребно је на коверти навести назив и број набавке, са назнаком: НЕ ОТВАРАТИ) или електронском поштом на адресу: jnabavke@backapalanka.org.rs, закључно са 11.12.2024.године.

Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу Наручиоца најкасније до 11.12.2024. године до 12,00 часова.

Неблаговремене и непотпуне понуде се неће разматрати.

Сва додатна обавештења у вези са овим Позивом могу се добити путем електронске поште: jnabavke@backapalanka.org.rs.

С` поштовањем.

***Образац бр. 1.***

**ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ**

Понуда брoj \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ за набавку радовa на текућој поправци и одржавању - поправка крова на помоћном објекту у Улици Академика Милана Курепе 8, парцела 3148 КО Бачка Паланка, број набавке 45/2024.

***1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ***

|  |  |
| --- | --- |
| *Назив понуђача:* |  |
| *Адреса понуђача:* |  |
| *Матични број понуђача:* |  |
| *Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):* |  |
| *Име особе за контакт:* |  |
| *Електронска адреса понуђача* *(e-mail):* |  |
| *Телефон:* |  |
| *Телефакс:* |  |
| *Број рачуна понуђача и назив банке:* |  |
| *Лице овлашћено за потписивање уговора* |  |

***2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:***

|  |
| --- |
| **А) САМОСТАЛНО**  |
| **Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ** |
| **В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ** |

* *Заокружити начин подношења понуде*

**3) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ:** Набавкарадовa на текућој поправци и одржавању - поправка крова на помоћном објекту у Улици Академика Милана Курепе 8, парцела 3148 КО Бачка Паланка, број набавке 45/2024.

|  |  |
| --- | --- |
| Понуђена ценабез ПДВ-а |  |
| Понуђена ценаса ПДВ-ом |  |
|  Начин и услови плаћања | Плаћање за изведене радове је најкасније 45 дана од дана пријаве рачуна на ЦРФ у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама, по завршетку радова и испостављеној фактури. |
| Рок извођења радова: (најкасније 15 календарских дана од дана увођења одабраног понуђача у посао) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ календарских данаод дана увођења одабраног понуђача у посао. |
|  Место извршења радова | Помоћни објекат у Улици Академика Милана Курепе 8, парцела 3148 КО Бачка Паланка. |
| Рок важења понуде | 60 дана од дана отварања понуде |
| Гарантни рок | 24 месеца од дана када је извршена примопредаја радова |

 Понуђена цена је фиксна и не може се мењати за све време трајања уговора.

 Датум Овлашћено лице Понуђача

 ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

***Образац бр. 2.***

Назив наручиоца: ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

Адреса наручиоца: КРАЉА ПЕТРА И бр.16, БАЧКА ПАЛАНКА

Интернет страница наручиоца: [www.backapalanka.rs](http://www.backapalanka.rs/)

Врста наручиоца: ОПШТИНСКА УПРАВА

НАЧЕЛНИК

Врста поступка јавне набавке: НАБАВКА НА КОЈУ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ

Врста предмета: РАДОВИ

CPV ОЗНАКА: 45260000

БРОЈ: IV-404-3/2024-

ДАНА: \_\_.\_\_. 2024. године

МОДЕЛ УГОВОРА О НАБАВЦИ

РАДОВА НА ТЕКУЋОЈ ПОПРАВЦИ И ОДРЖАВАЊУ - ПОПРАВКА КРОВА НА ПОМОЋНОМ ОБЈЕКТУ У УЛИЦИ АКАДЕМИКА МИЛАНА КУРЕПЕ 8, ПАРЦЕЛА 3148 КО БАЧКА ПАЛАНКА

Број набавке 45/2024

Закључен између:

1. Општинске управе Општине Бачка Паланка, Краља Петра Првог број 16, ПИБ 102102032, матични број 08070687, коју заступа Начелник општинске управе Рајка Појужина, дипл.правник (у даљем тексту: Наручилац ),

и

2. **А. УКОЛИКО ПОНУЂАЧ ПОДНОСИ ПОНУДУ САМОСТАЛНО:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Назив понуђача, поштански број и седиште, општина, улица и број, матични број, ПИБ, број рачуна, назив банке)

кога заступа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (у даљем тексту: одабрани понуђач) (Име, презиме и функција)

 **Б. У СЛУЧАЈУ ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Назив понуђача, поштански број и седиште, општина, улица и број, матични број, ПИБ, број рачуна, назив банке, телефон)

кога заступа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (у даљем тексту: одабрани понуђач) (Име, презиме и функција)

Извођач радова је извршење јавне набавке делимично поверио подизвођачу:

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Назив подизвођача, поштански број и седиште, општина, улица и број, матични број, ПИБ)

кога заступа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (Име, презиме и функција)

**В.У СЛУЧАЈУ ПОДНОШЕЊА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ (ГРУПА ПОНУЂАЧА):**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Назив понуђача, поштански број и седиште, општина, улица и број, матични број, ПИБ, број рачуна, назив банке, телефон)

као **члан групе који је носилац посла**, односно који је поднео понуду и који ће заступати групу понуђача пред Наручиоцем и који ће у име групе понуђача потписати уговор, кога заступа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (у даљем тексту: одабрани понуђач) (Име, презиме и функција)

2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Назив понуђача, поштански број и седиште, општина, улица и број, матични број, ПИБ)

као члан групе, кога заступа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (члан групе понуђача). (Име, презиме и функција)

***ПРЕДМЕТ УГОВОРА***

Члан 1.

Предмет овог Уговора су радови на текућој поправци и одржавању- поправка крова на помоћном објекту у Улици Академика Милана Курепе 8, парцела 3148 КО Бачка Паланка, набавка број 45/2024, у свему према прихваћеној Понуди одабраног понуђача број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. године.

Одабрани понуђач се обавезује да радове из члана 1. овог Уговора изведе стручно и квалитетно у складу са позитивним прописима, у свему према Обрасцу структуре цена и прихваћеној понуди, које су саставни део овог Уговора и са њим чине недељиву целину.

**УГОВОРЕНА ЦЕНА**

 Члан 2.

 Уговорне стране су сагласне да укупна уговорена вредност радова из члана 1. став 1. овог Уговора износи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара, без урачунатог пореза на додату вредност, односно \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара, са урачунатим порезом на додату вредност.

 Јединичне цене из прихваћене Понуде су фиксне и не могу се мењати услед повећања цена елемената на основу којих су одређене.

**НАЧИН ПЛАЋАЊА**

Члан 3.

Плаћање за изведене радове је најкасније 45 дана од дана пријаве рачуна на ЦРФ у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама, по завршетку радова и испостављеној фактури.

Плаћање уговореног износа ће се извршити на рачун Одабраног понуђача број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ који се води код \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ банке.

Фактурисање и наплата се врши по јединичним ценама стварно извршених радова.

**РОК ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВA**

Члан 4.

 Уговорне стране су сагласне да рок за извођење радова износи \_\_\_\_\_\_\_\_\_ календарских дана рачунајући од дана увођења одабраног понуђача у посао.

Одабрани понуђач се уводи у посао у року од најкасније 7 календарских дана од дана потписивања овог Уговора.

Рок за извођење радова почиње да тече даном увођења одабраног понуђача у посао од стране Наручиоца и Надзорног органа.

Датум увођења у посао биће записнички констатован, оверен од стране одабраног понуђача и Надзорног органа и уписан у грађевински дневник од стране Надзорног органа.

Одабрани понуђач има право на продужетак рока извршења уговора у следећим ситуацијама:

* у случају прекида радова који трају дуже од 2 дана, а није изазван кривицом одабраног понуђач ;
* ако наступе природни догађаји који имају карактер више силе (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба и за место на коме се изводе радови и сл.);
* због лоших временских услова, који онемогућавају извођење радова, на захтев одабраног понуђача и предлог стручног надзора;
* ако наступе ванредни догађаји везани за одбрану земље;
* у случају пандемије већих размера изазване појавом заразних болести
* због кашњења радова проузрокованих неиспуњењем уговорених обавеза Наручиоца;
* због прекида рада изазваног актом надлежног органа, за који није одговоран одабрани понуђач;
* било које обуставе радова које нису последице пропуста одабраног понуђача

 Одабрани понуђач ће одмах, без одлагања, усмено и у писаној, што обухвата и електронску форму, обавестити Наручиоца о настанку околности због којих радови могу да касне или да буду прекинути, најкасније 5 дана пре истека рока из става 1. овог члана.

 Обавештење треба да садржи детаље о узроцима и разлозима кашњења или прекида и захтев за продужење рока извођења радова.

 Надзорни орган кога именује Наручилац дужан је да одмах по пријему захтева за продужење рока размотри и оцени оправданост захтева за продужење рока о чему ће сачинити посебно образложено мишљење.

 Наручилац ће писменим путем, без одлагања, обавестити одабраног понуђача о донетој одлуци.

 Продужење рока биће утврђено одговарајућим Анексом уговора.

Уколико у току извођења радова буде дошло до прекида радова из разлога који не зависе од воље уговорних страна, а што ће се констатовати у грађевинском дневнику, доћи ће и до прекида у протеку рока за извођење радова.

Уколико је Одабрани понуђач пао у доцњу са извођењем радова, а није на уговорени начин поднео захтев за продужење рока, нема право на продужење рока због околности које су настале у време када је био у закашњењу, као и у случајевима када је у току извођења радова поступао супротно позитивним прописима, те је својим чињењем или нечињењем, на било који начин изазвао застој у роковима.

**СТРУЧНИ НАДЗОР**

Члан 5.

Стручни надзор над извођењем грађевинских радова, вршиће лице које именује Наручилац (у тексту: Надзорни орган).

Надзорни орган врши стручни надзор у складу са одредбама важећег Закона о планирању и изградњи објеката Републике Србије и важећим Правилником о садржини и начину вршења стручног надзора, а на основу решења које доноси Наручилац, а нарочито:

* да уписом у грађевински дневник уведе Одабраног понуђача у посао
* врши контролу квалитета свих радова који се изводе;
* врши контролу усклађености радова из Понуде Одабраног понуђача с радовима који се изводе и предузима потребне мере када постоје одступања, која су резултат оправданих разлога;
* оверава обрачунски лист у грађевинској књизи;
* обавља целокупну стручну комуникацију за Одабраног понуђача преко грађевинског дневника;
* констатује завршетак уговореног посла, на последњој страни грађевинског дневника и тиме даје сагласност за интерни технички преглед и примопредају посла;

Примедбе и предлози Надзорног органа уписују се у грађевински дневник.

Одабрани понуђач је дужан да поступи по примедбама и захтевима Надзорног органа Наручиоца.

**ГАРАНТНИ РОК**

Члан 6.

 Гарантни рок за изведене радове по овом Уговору износи 24 месецa од дана када је записнички извршена примопредаја свих радова која је документована свом неопходном документацијом, прописаном законом.

 Гарантни рок за уграђену опрему износи по гаранцији прозвођача, рачунајући од дана примопредаје радова - коначног извршења уговора.

 У гарантном року Одабрани понуђач је обавезан да на свој терет отклони све недостатке на изведеним радовима који су настали услед тога што се Одабрани понуђач није држао својих обавеза у погледу квалитета радова и материјала.

 Уколико Одабрани понуђач не поступи по захтевима Наручиоца у примереном року, исти има право да на терет Одабраног понуђача отклони утврђене недостатке ангажовањем другог понуђача.

Члан 7.

Одабрани понуђач је дужан да у току гарантног рока, на први писмени позив Наручиоца, отклони о свом трошку све недостатке који се односе на уговорени квалитет изведених радова и уграђених материјала и опреме, а који нису настали неправилном употребом, као и сва оштећења проузрокована овим недостацима.

Ако се Одабрани понуђач не одазове и не приступи извршењу наведене обавезе (из претходног става овог члана), по пријему писменог позива од стране Наручиоца, у року од 5 дана од дана пријема, и не изврши ту обавезу у року датом у позиву, Наручилац је овлашћен да за отклањање недостатака ангажује друго правно или физичко лице, на терет Одабраног понуђача.

За штету и неисправности које настану услед деловања више силе, одабрани понуђач не сноси одговорност.

Члан 8.

 За укупан уграђени материјал Одабрани понуђач мора да има одговарајуће атесте и доказе о квалитету који се захтевају према важећим прописима у складу са техничком документацијом.

 Одабрани понуђач је дужан да о свом трошку обави сва евентуална додатна испитивања материјала и контролу квалитета, уколико за тим постоји оправдана потреба.

**УГОВОРНА КАЗНА**

Члан 9.

 Уколико Одабрани понуђач не изведе радове у уговореном року, Наручилац има право да наплати од одабраног понуђача уговорну казну од 1‰(један промил) од укупне вредности Уговора без ПДВ, за сваки дан кашњења, а највише до 10% од укупне вредности Уговора, без ПДВ-а.

 Окончана ситуација се трајно умањује за износ обрачунате уговорне казне.

Уколико из неоправданих разлога одабрани понуђач прекине са извођењем радова или одустане од даљег рада, Наручилац има право да захтева од Одабраног понуђача накнаду штете до износа стварне штете.

 Наручилац задржава право на наплату уговорне казне, без упућивања посебног обавештења одабраном понуђачу, односно, сматра се да је одабрани понуђач обавештен да ће се иста наплатити у наведеним случајевима.

 Захтеви за плаћање уговорне казне не искључују право на накнаду штете, уколико је обрачуната уговорена казна мања од претрпљене штете.

Члан 10.

 Наручилац има право на раскид уговора, уколико се одабрани понуђач својом кривицом не придржава динамике извођења радова или уколико изводи радове који не задовољавају по квалитету.

 У случају из претходног става овог члана, Наручилац је овлашћен да радове повери другом извођачу, у складу са Законом о јавним набавкама, с тим да одабрани понуђач по овом Уговору сноси насталу штету, као и евентуалне разлике у цени радова, уколико оне буду веће од првобитно уговорених.

**МЕРЕ ЗАШТИТЕ НА РАДУ**

Члан 11.

 Одабрани понуђач је сагласан и у потпуности прихвата одговорност за предузимање мера заштите на раду о свом трошку и с тим у вези прихвата као уговорну обавезу:

- да о свом трошку предузме мере техничке заштите за ову врсту радова, у свему према одредбама Закона о безбедности и здрављу на раду , Уредбе о безбедности и здрављу на раду на привременим или покретним градилиштима и Правилника о заштити на раду при извођењу грађевинских радова

- да о свом трошку обезбеди надзор над спровођењем мера заштите на раду приликом извођења радова који су предмет овог Уговора.

**ОБАВЕЗЕ ОДАБРАНОГ ПОНУЂАЧА**

Члан 12.

Обавезе одабраног понуђача везано за извођење радова су да:

* изведени радови буду одговарајућег квалитета, сходно важећим законима, техничким и другим прописима Републике Србије, те у складу са техничким описом, спецификацијом опреме и материјала, међународним стандардима и нормама произвођача опреме, правилима струке и упутствима Наручиоца;
* изведе радове у роковима из овог Уговора;
* по потписивању овог Уговора, а најкасније 3 дана пре почетка радова, достави Наручиоцу решење о именовању одговорног извођача радова, који испуњава законом предвиђене услове за обављање те дужности;
* омогући Наручиоцу несметано вршење стручног надзора ;
* обавезно доставља Надзорном органу планове и извештаје о напредовању уговорених радова по захтеву Надзорног органа;
* претходно затражи писану сагласност Наручиоца за сва евентуална одступања;
* заштити постојећу опрему и инсталације у складу са захтевима Наручиоца;
* током извршења уговора поштује и примени све мере безбедности и заштите здравља на раду и примени начела безбедности и здрављу на раду на привременим или покретним градилиштима, да правилно обележи градилиште, као и да се упозна са процедурама и упутствима која се тичу услова за безбедно извођење радова;
* предузме мере за сигурност објекта, радова, опреме, материјала, радника, трећих лица и околине за време од почетка извођења радова до пријема радова од стране Наручиоца;
* да осигура безбедност свих лица на градилишту као и одговарајуће обезбеђење складишта својих материјала и слично, тако да се Наручилац ослобађа свих одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине и радно-правних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова Наручиоцу;
* писменим путем извести Наручиоца о завршетку радова, достави тражену техничку документацију и учествује у интерном техничком прегледу и пријему радова;
* обезбеди да сва опрема односно материјал који се уграђује мора поседовати атесте произвођача и да атесте достави Наручиоцу приликом предаје радова;
* током целокупног периода извођења предметних радова ажурно и уредно води сву документацију, која је предвиђена важећим прописима Републике Србије;
* сноси све транспортне трошкове, у вези са предметом овог Уговора;
* по завршетку радова повуче са градилишта своје раднике, уклони преостали материјал, опрему и средства за рад као и привремене објекте које је користио у току рада, односно доведе све у првобитно стање;
* уколико дође до раскида Уговора повуче са градилишта своје раднике, уклони преостали материјал, опрему и средства за рад као и привремене објекте које је користио у току рада, да обезбеди и заштити објекат од пропадања;
* сноси све трошкове које има Наручилац у случају прекорачења уговореног рока кривицом одабраног понуђача, а према условима из овог Уговора;
* изврши и друге обавезе које проистичу из овог Уговора;

Одабрани понуђач је одговоран и обавезан за спровођење мера заштите од пожара и заштите на раду приликом извођења радова предвиђених овим уговором, а у складу са Законом и то за све време припреме и извођења радова.

Члан 13.

 Одабрани понуђач се обавезује да одреди одговорног извођача радова и да о томе писмено обавести Наручиоца одмах након потписивања овог Уговора.

 Одабрани понуђач је дужан да уредно води грађевински дневник свакодневно и грађевинску књигу са свим прилозима који морају бити редовно потписивани од стране одговорног извођача радова и оверени од стране Надзорног органа.

Члан 14.

Одабрани понуђач је дужан да спроведе све мере осигурања која се тичу безбедног кретања трећих лица.

Одабрани понуђач је дужан да омогући безбедно и неометано кретање лица и да видно и јасно обележи места на којима кретање није дозвољено.

Одабрани понуђач се обавезује да о свом трошку отклони сву штету коју нанесе Наручиоцу, као и евентуалну штету која настане за трећа лица у току извођења радова који су предмет овог Уговора.

 Одабрани понуђач је дужан да у року од 7 (седам) дана од дана закључења Уговора осигура радове, материјал и опрему од уобичајених ризика до њихове пуне вредности и достави Наручиоцу полису осигурања, оригинал или оверену копију, са важношћу за цео период важења Уговора.

 Одабрани понуђач је такође дужан да у року од 7 (седам) од закључења Уговора, достави Наручиоцу полису осигурања од професионалне одговорности за штету коју може причинити другој уговорној страни, односно трећем лицу, приликом реализације Уговора, оригинал или оверену копију, у складу са важећим прописима. Измене услова осигурања не могу се вршити без претходног одобрења Наручиоца.

 Уколико се рок за извођење радова продужи, одабрани понуђач је обавезан да достави, пре истека уговореног рока, полисе осигурања са новим периодом важења истих.

Члан 15.

Одабрани понуђач је дужан да током целокупног периода извршења радова омогући Наручиоцу извршење надзора над извођењем радова, контроле њиховог извођења, а нарочито у погледу врсте, количине, квалитета радова, материјала, инсталација и опреме која се уграђује и рокова предвиђених за обављање радова.

 Уколико Одабрани понуђач предметне радове не изводи у складу са документацијом, прописима, стандардима и правилима струке, Наручилац има право да захтева обуставу радова. У случају да Надзорни орган утврди да је квалитет радова недовољан, Наручилац има право да захтева од одабраног понуђача да прекине изведене радове и да поново, о свом трошку, изведе нове радове, у складу са правилима струке.

Члан 16.

 Одабрани понуђач је дужан да током целокупног периода извођења радова уредно води грађевинску књигу и грађевински дневник, у којим ће оверу вршити Надзорни орган, као и да обезбеди књигу инспекције, сагласно важећим прописима Републике Србије. Одабрани понуђач је одговоран Наручиоцу и Надзорном органу и са њим комуницира преко грађевинског дневника.

 Одабрани понуђач према Наручиоцу у потпуности одговара за извршење уговорене обавезе.

Члан 17.

 Одабрани понуђач је дужан да Наручиоцу надокнади сву штету коју проузрокује Наручиоцу и/или трећим лицима извршењем и/или неуредним, непажљивим, нестручним извршењем или неизвршењем посла из члана 1. овог Уговора.

**ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА**

Члан 18.

 Уговорне стране су сагласне да су обавезе Наручиоца у вези са извођењем радова следеће:

* Да одабраном понуђачу преда градилиште,
* Да именује Надзорни орган који ће вршити стручни надзор над извођењем радова;
* Да писменим путем обавести одабраног понуђача о лицу које ће у његово име вршити стручни надзор над извођењем радова;
* Да налоге Надзорног органа, даје у писаној форми, потврђене и евидентиране у грађевинском дневнику;
* Да све евентуално уочене недостатке приликом извођења радова, мере које је предузео Надзорни орган или налози који су дати од стране Надзорног органа упише у грађевински дневник;
* Изврши плаћање уговорене цене у складу са одредбама овог Уговора.

Члан 19.

 Уговорне стране су сагласне да ће преглед и пријем изведених радова вршити Надзорни орган након писменог захтева одабраног понуђача када су радови завршени и спремни за преглед, на основу чега ће Комисија за коначни обрачун сачинити Записник о коначном обрачуну изведених радова.

 Уговорне стране су сагласне да је одабрани понуђач дужан да преко Надзорног органа обавести Наручиоца о завршетку уговорених радова, и то у виду захтева за примопредају изведених радова који уписује, а Надзорни орган потврђује у грађевинском дневнику.

 Уговорне стране су сагласне да је Надзорни орган дужан да без одлагања, по пријему обавештења, изврши преглед изведених радова и уколико констатује да су радови изведени у свему према Уговору, приступа примопредаји изведених радова, о чему се сачињава записник о квалитативној и квантитативној примопредаји изведених радова односно коначном обрачуну који потписује Комисија, састављена од представника Наручиоца, Надзорног органа и представника одабраног понуђача.

**РАСКИД УГОВОРА**

Члан 20.

 Уговорне стране сагласне су да се овај Уговор може раскинути једностраном изјавом воље, вансудским путем, упућене у писаној форми другој уговорној страни, у следећим случајевима:

* ако је одабрани понуђач одустао од Уговора;
* ако је одабрани понуђач неоправдано пропустио да започне радове, или задржава напредовање радова 10 дана пошто је добио у писаној форми од Наручиоца упозорење да радове започне или настави;
* ако одабрани понуђач не испуњава уговорене обавезе у уговореном року или се основано може очекивати да исте неће испунити у уговореном року;
* уколико без оправдања прекине са извођењем радова;
* ако одабрани понуђач у примереном року не поступи по налогу Наручиоца и/или Надзорног органа да отклони неки уочени недостатак, што утиче на правилно извођење радова и рок извођења;
* ако је одабрани понуђач, упркос претходним упозорењима Наручиоца у писаној форми, пропустио да изведе радове у складу са овим Уговором или стално или свесно занемарује да изврши своје обавезе по овом Уговору;
* ако одабрани понуђач уграђује материјал који нема уговорени или одговарајући квалитет, или радове изводи неквалитетно;
* ако је одабрани понуђач извршио организационе измене или статусне промене којима се мења његов правни субјективитет;
* у свим другим случајевима када одабрани понуђач не испуњава своје обавезе у складу са овим Уговором;

 Уговорне стране су сагласне да у случају из става 1 алинеја 1-9, Одабрани понуђач нема право на накнаду штете.

Наручилац има право да овај уговор раскине и без отказног рока и без образложења, уколико Одабрани понуђач, радове из члана 1. овог уговора не обавља у складу са одредбама овог уговора.

Наручилац у случају раскида уговора у складу са ставом 2. овог члана има право на накнаду штете.

Члан 21.

 Уговорне стране су сагласне да у случају раскида овог Уговора, изјава о раскиду мора бити образложена и у истој мора бити назначено по ком се основу Уговор раскида.

 Уговорне стране су сагласне, да је пре упућивања изјаве о раскиду Уговора, свака страна обавезна да другу страну писменим путем позове и упозори је на постојање околности за раскид уговора те да остави примерени рок за извршавање Уговором прихваћених обавеза.

 Уговорне стране су сагласне да се под примереним роком сматра време које по редовном току ствари и околностима конкретног случаја потребно да позвана уговорна страна изврши своје обавезе.

 Уговорне стране су сагласне да у случају да ни након рока из претходног става позвана страна не изврши своје обавезе упућује се отказ, без остављања рока.

**ВИШКОВИ И МАЊКОВИ РАДОВА**

Члан 22.

Мањкови радова су негативна одступања изведених радова у односу на уговорене количине радова за поједине позиције радова, а вишкови радова су количине изведених радова које прелазе уговорене количине радова за поједине позиције радова.

Уколико се појави потреба за извођењем вишкова радова, Одабрани понуђач је дужан да одмах застане са том врстом радова и писаним путем обавести стручни Надзор и Наручиоца о томе, да достави преглед вишкова радова са количинама и ценама по позицијама и предлог продужетка рока извођења радова уколико евентуални вишкови радова прелазе 10% уговорених количина радова за поједине позиције радова, као и да затражи писмену сагласност за извођењем вишкова радова.

Надзорни орган је у обавези да провери основаност достављеног прегледa вишкова и мањкова радова, описе позиција и количине и достави мишљење са детаљним образложењем Наручиоцу на усвајање, најкасније у року од 5 дана од дана пријема. Надзорни орган није овлашћен да, без писане сагласности Наручиоца, одлучује у име Наручиоца о роковима, измени материјала који се уграђује и обиму неуговорених радова (вишкови радова), као и о обиму уговорених радова који се не изводе (мањкови радова).

Вишкови радова за чије извођење је Наручилац дао сагласност,а који не прелазе 10% за поједине позиције радова, третирају се као уговорени радови и за њих важи уговорена јединична цена и уговорени рок завршетка радова из понуде Одабраног понуђача.

Уколико вредност вишкова и мањкова радова не утиче на повећање уговорене вредности из члана 3. овог уговора исти неће бити предмет измене уговора.

**ИЗМЕНЕ УГОВОРА**

Члан 23.

 Уговорне стране су сагласне да Наручилац може извршити измене током трајања овог Уговора, а све у складу са чланом 156. -161. Закона о јавним набавкама.

 Уговорне стране су сагласне да је, у случају промене прописа због којих ће се променити битни елементи уговора, Наручилац дужан сачинити Анекс уговора, у складу са Законом о јавним набавкама.

**ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ**

Члан 24.

Уговорне стране сагласне су да ће се у случају раскида овог Уговора, као и да ће се на сва питања, која нису регулисана овим Уговором, примењивати одредбе Закона о облигационим односима и Закона о јавним набавкама.

 За решавање спорова из односа заснованих овим Уговором уговорне стране утврђују надлежност Привредног суда у Новом Саду.

Уговорне стране су дужне да једна другу обавештавају о свакој промени која може бити важна за реализацију Уговора. Сва обавештења једне уговорне стране дата другој уговорној страни, а која су у вези са овим Уговором, од дана закључења овог Уговора биће достављана у писаној форми – писмом или путем електронске поште.

Члан 25.

 Уговор се закључује на одређено време, и важи до завршетка свих радова који су предмет ове набавке.

 Уговор се сматра закљученим оног дана када га потпишу обе уговорне стране.

Овај Уговор је закључен и потписан од стране овлашћених представника уговорних страна у 6 истоветних примерака, од којих свака уговорна страна задржава по 3 примерка.

 ОДАБРАНИ ПОНУЂАЧ НАРУЧИЛАЦ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Рајка Појужина, дипл.правник

 ***Образац бр.3.***

**СПЕЦИФИКАЦИЈА РАДОВА И**

**ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ**

**СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Бр.позиције** |  **ОПИС ПОЗИЦИЈЕ** |  | **Јед.****мере** | **Количина** | **Јединична** **цена без ПДВ-а** | **Укупна цена без ПДВ-а** |
| **1** |  | **2** |  | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **1.** | **ПРИПРЕМНО - ЗАВРШНИ РАДОВИ** |  |  |  |  |
| 1.1. | Чишћење простора у објекту и око објекта (таван и двориште) у току и након завршених радова. Чишћење подразумева прикупљање и изношење шута са одвозом на депонију.Обрачун по m2 очићене површине. | m2 | 200,00 |  |  |
| 1.2. | Демонтажа вентилационе капе димњака, са свим елементима. Капу пажљиво демонтирати упаковати, изнети, утоварити на камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор. Обрачун по комаду. | ком | 1 |  |  |
| 1.3. | Демонтажа свих опшивки, олука и олучних вертикала. Лимарију пажљиво демонтирати, упаковати, изнети, утоварити на камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор. Обрачун паушално за цео кров. | паушал | 1 |  |  |
| 1.4. | Демонтажа опшивке стрехе од дрвених летви. Летве демонтирати пажљиво, како не би дошло до оштећења потконструкције. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун паушално. | паушал | 1 |  |  |
| 1.5. | Демонтажа постојећег кровног покривача од евал плоча. Плоче пажљиво демонтирати, шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор. У цену улази и евентуална монтажа помоћне скеле. Обрачун по m2 косе површине. | m2 | 190,00 |  |  |
| 1.6. | Демонтажа кровних летви. Летве пажљиво демонтирати, очистити, сложити на градилишну депонију за даљу употребу или утоварити у камион и одвести на депонију. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по m2 косе површине. | m2 | 190,00 |  |  |
| **Укупно:** |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | **ТЕСАРСКИ РАДОВИ** |  |  |  |  |
| 2.1. | Набавка, транспорт и постављање OSB подлоге дебљине минимум 15mm, преко кровне конструкције. Плоче поставити на додир и причврстити за рогове вијцима. У цену улазе вијсци, платне и сви остали потребни додаци. Обрачун по m2 постављене површине. | m2 | 200,00 |  |  |
| 2.2. | Замена дотрајалих и оштећених елемената кровне конструкције. Извршити пажљиво демонтажу дотрајалих елемената крова. Од суве четинарске грађе, по узору на демонтиране елементе, обрадити нове и уградити их са свим потребним везама, или ојачати постојеће. У цену улазе и подупирања и обезбеђења. Обрачун по m3 уграђене грађе. | m3 | 0,80 |  |  |
| 2.3. | Летвисање крова чамовим летвама 30/50 mm, паралелно са роговима, преко OSB оплате, за стварање ваздушног простора испод покривача. Летве поставити на размаку од 40 cm. Летвисање извести сувим, правим и квалитетним јеловим летвама, оптималне дужине. Обрачун по m2 мерено по косини крова. | m2 | 190,00 |  |  |
| 2.4. | Прегледање стања и замена оштећених елемената потконструкције опшива стрехе. Постојеће оштећене елементе демонтирати и заменити новим, истих карактеристика. Стабилну потконструкцију припремити за опшивање.Обрачун по m2 потконструкције. | m2 | 50,00 |  |  |
| **Укупно:** |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.** | **ХИДРОИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ** |  |  |  |
| 3.1. | Набавка и постављање једног слоја полиетиленске фолије. Фолију поставити преко OSB плоча и слојеве залепити обострано лепљивом армираном траком или механичким средствима (типлањем), по упутству произвођача. Обрачун по m2 постављене површине. | m2 | 190,00 |  |  |
| **Укупно:** |  |  |  |  |  |  |  |
| **4.** | **ЛИМАРСКИ РАДОВИ** |  |  |  |  |
| 4.1. | Израда и монтажа висећих полукружних олука од пластифицираног лима, развијене ширине (РШ) до 33cm, d=15cm и дебљине cca 0,70 mm. Олуке спајати поп нитнама, једноредно са максималним размаком 3 cm и залепити силиконом. Држаче висећих олука радити од пластифицираног флаха 25x5 mm и нитовати са предње стране олука поп нитнама, на размаку до 80 cm. RAL лима олука ускладити са кровним покривачем и осталом лимаријом. Бирати у договору са надзором и инвеститором. Цена обухвата сав неопходан рад, материјал, помоћну механизаију / скелу.Обрачун по m1 олука. | m | 30,00 |  |  |
| 4.2. | Израда и монтажа олучних цеви (вертикала) од пластифицираног лима, развијене ширине (РШ) до 33cm, Ø15cm, дебљине cca 0,70mm Поједини делови олучних цеви увући један у други минимум 50 mm и залепити. Пластифициране обујмице са држачима поставити на размаку од 200 cm. Цеви морају бити удаљене од зида минимум 20 mm. Завршетак олучне цеви по угледу на постојећи. RAL лима олука ускладити са кровним покривачем и осталом лимаријом. Бирати у договору са надзором и инвеститором. Цена обухвата сав неопходан рад, материјал, помоћну механизаију / скелу.Обрачун по m1 олучне цеви. | m | 10,00 |  |  |
| 4.3. | Покривање крова трапезастим пластифицираним лимом ТR 35/200 дебљине 0,50 mm, са антиконденз филцом, у боји по избору инвеститора (препорука RAL 8017). Покривање извести препорукама произвођача. У цену улазе набавка материјала, сви потребни елементи за постављање кровног покривача, комплетан рад и помоћна механизација / скела.Обрачун по m2 покривене површине крова. | m2 | 190,00 |  |  |
| 4.4. | Опшивање слемена поцинкованим лимом, развијене ширине (РШ) до 60cm, дебљине d=0,6mm. RAL лима опшивке мора бити исти као RAL кровног покривача. Испод лима поставити слој тер папира, који улази у цену позиције. Опшивање извести према детаљима и упутству пројектанта. Обрачун по m1 опшава слемена, са свим радовима, материјалом и механизацијом / скелом.  | m | 15,00 |  |  |
| 4.5. | Опшивање стрехе трапезастим пластифицираним лимом ТR 15/227 дебљине 0,40 mm. Стреху крова опшити пришвршћивањем лима за кровну конструкцију, наменским вијцима, дихт гумицама, по упутству произвођача. RAL лима опшивке мора ити исти као RAL кровног покривача. У обрачун улази лим и додатна опрема за причвршћивање. Обрачун по m2 стрехе.  | m2 | 50,00 |  |  |
| 4.6. | Набавка, транспорт и монтажа вентилационе капе димњака, са свим потребним елементима за постављање. Капу набавити према узору на постојећу и реалном стању на терену и уградити. У цену улази и евентуална опшивка, односно обезбеђивање кровног покривача након постављања капе, сав рад и помоћна механизација / скела. Обрачун по комаду. | ком | 1 |  |  |
| **Укупно:** |  |  |  |  |  |  |  |
| **5.** | **ОСТАЛИ РАДОВИ** |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Заштита и обезбеђивање постојећих инсталација и делова објекта који нису предмет обраде. \*НАПОМЕНА: Обрачунава се само у случају да се утврди да су заштита и обезбеђивање потребни, у зависности од потребне врсте и количине реално изведених радова, уз присуство и одобрење надзорног органа. | % | 4 |  |  |
| **Укупно:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |
| **РЕКАПИТУЛАЦИЈА:** |  |  |  |
| **1.** | **ПРИПРЕМНО-ЗАВРШНИ РАДОВИ** |  |
| **2.** |  |   **ТЕСАРСКИ РАДОВИ** |  |
| **3.** |  **ХИДРОИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ** |  |
| **4.** |  |  **ЛИМАРСКИ РАДОВИ** |  |
| **5.** |  |  |   **OСТАЛИ РАДОВИ** |  |
|  |  **УКУПНО БЕЗ ПДВ-а:** |  |
|  |
|  |  |  | **ПДВ:** |  |
|  |  |  |  | **УКУПНО СА ПДВ-ом:**  |  |

|  |
| --- |
|  Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:У колону 5 уписати цену по јединици мере без ПДВ-а.У колону 6 уписати укупан износ без ПДВ-а, и то тако што ће се помножити количина (колона 4) са ценом по јединици мере без ПДВ-а (колона 5).У делу „рекапитулација“ унети укупан износ за припремне и лимарске радове посебно.На крају уписати укупан износ без ПДВ-а, ПДВ и укупну цену са ПДВ-ом.У \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Дана \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Потпис овлашћеног  лица понуђача \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |