Прилог 4 
Информација о потребној техничкој документацији за примену мера енергетске санације породичних кућа и станова и законској регулативи по којој се изводе радови
За реализацију мера енергетске санације, уколико је овим прилогом предвиђено, потребно је израдити следећу техничку документацију у складу са Законом о планирању и изградњи:

1) замена спољних прозора и врата и других транспарентних елемената термичког омотача
Није потребно прибавити акт надлежног органа.
2) постављање термичке изолације спољних зидова, подова на тлу и осталих делова термичког омотача према негрејаном простору.
Потребно је прибавити акт надлежног органа, односно Решење о одобрењу за извођење радова. 

Потребна техничка документација:
· Идејни пројекат,

· Елаборат енергетске ефикасности,
· Енергетски пасош и
· Катастарско топографки план, само уколико је удаљеност предметног објекта од границе суседне парцеле (међе) толика да не може јасно да се утврди увидом у интернет сервис ГеоСрбија и Копију катастарског плана за парцелу на којој је изграђен предметни објекат, а радови се изводе на постављању термичке изолације спољних зидова (минимално дозвољена дебљина термичке изолације је 10 cm).
3) постављање термичке изолације испод кровног покривача или таванице
А) Уколико се у оквиру реализације ове мере термичка изолација поставља изнад таванице, није потребно прибавити акт надлежног органа.
Б) Уколико се у оквиру реализације ове мере термичка изолација поставља испод кровног покривача и обухвата и делимично или потпуно скидање кровног покривача,  потребно је прибавити акт надлежног органа, односно Решење о одобрењу за извођење радова.

                  Потребна техничка документација:

· Идејни пројекат,

· Елаборат енергетске ефикасности и

· Енергетски пасош.

4) замена постојећег грејача простора на чврсто гориво, течно гориво, природни гас или електричну енергију (котао или пећ) ефикаснијим котлом на гас:

А) Уколико се у оквиру реализације ове мере уграђује котао мање или једнаке снаге од постојећег грејача простора, није потребно прибавити акт надлежног органа.
Б) Уколико се у оквиру реализације ове мере уграђује котао веће снаге од постојећег грејача простора, потребно је прибавити акт надлежног органа, односно Решење о одобрењу за извођење радова.

Потребна техничка документација:
·  Идејни пројекат.
5) замене постојећег грејача простора на чврсто гориво, течно гориво или електричну енергију (котао или пећ) ефикаснијим котлом на биомасу
А) Уколико се у оквиру реализације ове мере уграђује котао мање или једнаке снаге од постојећег грејача простора, није потребно прибавити акт надлежног органа.
Б) Уколико се у оквиру реализације ове мере уграђује котао веће снаге од постојећег грејача простора, потребно је прибавити акт надлежног органа, односно Решење о одобрењу за извођење радова.

Потребна техничка документација:
·  Идејни пројекат.
6) уградња топлотних пумпи.
А) Уколико се у оквиру реализације ове мере уграђује топлотна пумпа ваздух-ваздух није потребно прибавити акт надлежног органа.
Б) Уколико се у оквиру реализације ове мере уграђује топлотна пумпа ваздух-вода потребно је прибавити акт надлежног органа, односно Решење о одобрењу за извођење радова.

Потребна техничка документација:
·  Идејни пројекат.
В) Уколико се у оквиру реализације ове мере уграђује топлотнa пумпa земља-вода потребно је прибавити акт надлежног органа, односно Решење о одобрењу за извођење радова.

Потребна техничка документација:
·  Идејни пројекат и 

· Катастарско топографски план.
Г) Уколико се у оквиру реализације ове мере уграђује топлотнa пумпa вода-вода потребно је прибавити акт надлежног органа, односно Локацијске услове (техничка документација: идејно решење и Катастарско топографски план) и Решење о одобрењу за извођење радова (техничка документација: Идејни пројекат и елаборат о инжењерскогеолошким условима изградње).
7) замене постојеће или уградња нове цевне мреже, грејних тела и пратећег прибора.

А) Уколико се у оквиру реализације ове мере врши замена постојеће цевне мреже, грејних тела и пратећег прибора, без повећања капацитета, није потребно прибавити акт надлежног органа.
Б) Уколико се у оквиру реализације ове мере уграђује нова цевна мрежа, грејна телаи пратећи прибор, потребно је прибавити акт надлежног органа, односно Решење о одобрењу за извођење радова.

Потребна техничка документација:
· Идејни пројекат. 

8) уградња соларних колектора у инсталацију за централну припрему потрошне топле воде.
Није потребно прибавити акт надлежног органа.
9) уградња соларних панела и пратеће инсталације за производњу електричне енергије, уградња двосмерног мерног уређаја за мерење предате и примљене електричне енергије и израде неопходне техничке документације и извештаја извођача радова на уградњи соларних панела и пратеће инсталације за производњу електричне енергије који су у складу са законом неопходни приликом прикључења на дистрибутивни систем.
Није потребно прибавити акт надлежног органа.
НАПОМЕНА: 
Решење о одобрењу за извођење радова се исходује код надлежног органа, на основу:

- члана 145. Закона о планирању и изградњи, 
- члана 4. Правилника о посебној врсти објеката и посебној врсти радова за које није потребно прибављати акт надлежног органа, као и врсти објеката који се граде, односно врсти радова који се изводе, на основу решења о одобрењу за извођење радова, као и обиму, садржају и контроли техничке документације која се прилаже уз захтев и поступку који надлежни орган спроводи и 
- Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката.
Радови за које није потребно прибавити акт надлежног органа изводе се у складу са чланом 144. Закона о планирању и изградњи и чланом 2. Правилника о посебној врсти објеката и посебној врсти радова за које није потребно прибављати акт надлежног органа, као и врсти објеката који се граде, односно врсти радова који се изводе, на основу решења о одобрењу за извођење радова, као и обиму, садржају и контроли техничке документације која се прилаже уз захтев и поступку који надлежни орган спроводи.
